佛山市2022年有序用电方案

## 编制目的

为积极应对2022年佛山市可能出现的电力供应紧张、网络受限、电网风险、电网事故等情况，促进电力资源优化配置，维护正常的供用电秩序，满足全社会用电需求，为社会经济发展和人民群众生活提供可靠的电力保障，依据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《有序用电管理办法》等法律、法规，《国家发展改革委 国家能源局关于规范优先发电优先购电计划管理的通知》(发改运行〔2019〕144号 )、《广东省能源局关于印发广东省有序用电实施方案的通知》（粤能电力〔2021〕58号）等政策文件，结合2022年佛山市各区批复同意有序用电方案，广东电网有限责任公司佛山供电局组织编制《2022 年佛山市有序用电方案》。

## 供需形势分析

2022年，佛山地区电力供需总体平衡但偏紧，主要受广东主网短路电流超标问题影响，系统被迫采取线路热备、出串等削弱主网结构的措施后，广东西部电源送出受阻严重，大部分新投产装机出力无法有效释放，导致有效电源增长低于负荷增长。此外，极端天气、机组非计划检修停运、天然气供应等不确定因素，佛山地区在负荷高峰时段仍然可能存在电力缺口。

2022年，电力供应情况受以下不确定因素影响较大（包含但不仅限于以下内容）：

（1）初步预测2022年佛山市供电量较2021年增长4%，最高负荷增长6.4%。受负荷增长远大于有效电源增长的影响，枯讯转换期及度夏期间有可能出现供电紧张的局面。

（2）部分重要设备的运行情况对电力正常供应产生一定影响。2022年度迎峰度夏间，一部分主变、线路将处于重载运行。这些电力设备的正常运行对电力的正常供应起到重要的作用。若上述设备在度夏期间发生故障，则可能造成用电负荷的损失。

（3）省网供电能力受西电东送、外购电力、统调电厂等出力情况是否正常、计划投运机组能否按期投运等不明确因素影响，若上述情况出现异常，在部分时段可能会对省级电网及佛山地区电网供电造成影响，局部时段可能导致供电形势偏紧。

## 指导原则

（一）“分级预警”原则。按照系统供应盈缺情况设置预警信号五个等级：绿色（日前电力供应充足，系统供应盈缺≥100万千瓦）；白色（日前电力供应刚好平衡，0≤系统供应盈缺<100万千瓦）；黄色（日前电力供应存在缺口，系统供应盈缺<0）；橙色（日内电力供应存在缺口，实时系统供应盈缺<0）；红色（采取紧急避峰、地方电厂全开顶峰等措施后日内电力供应仍存在缺口需采取拉闸等负荷控制手段，实施系统供应盈缺<0）。

（二）“有保有限”原则。严格落实“保民生、保公用、保重点”要求，切实保障居民、农业、重要公共事业和公益性服务等用电；执行限制用电原则，贯彻国家产业政策和节能环保政策，重点限制高耗能、高排放、低产值等企业，以及不符合产业结构调整方向的企业。

（三）“五定”原则。有序用电方案应定用户、定负荷、定时间、定线路、定责任人，保证有序用电方案可实施、可控制。

（四）“先自觉、后强制”原则。先开展市场化需求响应，再组织有序用电。有序用电方案原则上按照自觉错峰、避峰、限电、拉闸的顺序安排电力电量平衡，严格控制随意拉闸公用线路造成大面积停电事件。

（五）“公平优先，兼顾效益”原则。基于各区工业用户停工天数基本相等原则，并结合各区度电GDP产出情况，公平、公开、合理分配错峰指标和网供指标。

（六）“留裕度、守底线”原则。综合考虑负荷增长、省内新建机组投产、省内外电源出力的不确定性，在实际系统最大网供能力、错峰负荷预测时考虑留有一定的操作余量，确保电网安全稳定运行。

## 组织分工

为促进电力供需平衡，维护供用电秩序，成立以政府电力主管部门主要负责人为组长，政府电力主管部门分管负责人、供电局分管负责人为副组长的有序用电领导小组，负责直接领导和指挥有序用电工作；负责有序用电工作的监督与考核，解决有序用电工作中的突出矛盾和问题，保证有序用电工作稳步推进。同时，成立有序用电管理机构（办公室或工作小组），负责有序用电管理的日常工作，包括制定有序用电方案，制定错避峰用电计划，负责组织有序用电工作的具体实施。具体人员及分工如下：

### （一）有序用电领导小组。

组  长：市发展改革局主要领导

副组长：市发展改革局分管领导、佛山供电局分管领导

成  员：市发展改革局电力和石油天然气科科长、各区发展改革局分管领导、佛山供电局市场营销部总经理，各区供电局分管营销副总经理。

### （二）有序用电管理机构（办公室或工作小组）。

主  任：市发展改革局电力和石油天然气科科长

副主任：佛山供电局市场营销部总经理

成  员：各区发展改革局电力能源工作科室负责人，佛山供电局市场营销部副总经理、各区供电局供电服务中心经理及相关工作人员。

## 指标与计划

### （一）逐级细化各项指标

市、县（区）、镇逐级细化各项有序用电措施的指标,其中，各区有序用电指标参考《广东省能源局关于印发广东省有序用电实施方案的通知》（粤能电力〔2021〕58号）有关要求制定。指标分配须统筹考虑各片区经济结构、用电量占比、用电结构、电网工程完成率、负荷特性、供电能力等因素进行，做到科学合理。按照“权利和义务对等”等原则，如以下片区可多分配一些有序用电措施指标：高耗能、高排放、低产值以及不符合产业结构调整方向的企业、电网工程完成率较低的片区、污染较大等限制用户占比高的片区等。

### （二）电源性缺电情况下的有序用电执行计划

对于电源性缺电，地区电力运行主管部门按照有序用电方案，结合负荷指标和实际用电需求，制定有序用电执行计划。有序用电执行计划应满足在各级别预案下的控制负荷并留有一定裕度。电力用户按照有序用电执行计划实施有序用电，若电力用户不履行有序用电危及电网安全时，可对其采取用户侧限电措施，必要时启动超计划限电序位表，实施线路侧强制限电措施。

### （三）区域网络受限缺电情况下的有序用电执行计划

对于区域网络受限缺电，有序用电管理机构按照错峰预警信号和用电指标，结合有序用电方案和实际用电需求，制定网络受限有序用电执行计划。有序用电执行计划应满足在各级别方案下的控制负荷并留有一定裕度。相关区域电力用户按照网络受限有序用电执行计划实施有序用电，若电力用户不履行有序用电危及电网安全时，可对其采取用户侧限电措施，必要时启动超计划限电序位表，实施线路侧强制限电措施。

## 方案概述

### （一）优先购电用户目录

优先购电应覆盖供电营业区内农业用电、居民生活用电以及重要公用事业、公益性服务用电，同时可结合各地产业发展实际，保障战略性新兴产业等领域重点企业用电。切实保障优先购电用户生产、提供服务以及工作期间的用电需求，在电源性缺电、区域网络受限缺电、或重大突发事件时，对优先购电用户保障供电。优先购电用户类型主要包括：

（1）农业用电，包括生产、排灌用电；

（2）居民生活用电；

（3）重要公用事业、公益性服务等各类涉及社会生活基本需求，或提供公共产品和服务的部门和单位用电，包括：

应急指挥和处置部门，包括党政军机关（如市政中心、武装部队、公安、消防、监狱、应急指挥中心等），通信（如广播、电视、电信、移动通信等）、交通（如铁路、机场、港口、地铁、城市公共交通等）等关系国家安全和社会秩序的客户。

重大社会活动场所、医院、学校、金融机构等关系群众生命财产安全的客户。

供水、供气、供热供能等基础设施客户。

国家重点工程、军工企业。

中断供电可能造成安全事故的企业，如危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业。

### （二）重点限制用户目录

贯彻国家产业政策和节能环保政策，原则上重点限制以下用电：

（1）违规建成或在建项目；

（2）产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业；

（3）单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业；

（4）景观照明、亮化工程；

（5）其他高耗能、高排放企业。

### （三）错峰轮休序位表

错峰轮休原则以工业用户为主，鼓励商业用户参与错峰。具备日常避峰条件的电力用户在日常避峰序位表进行管控。本方案明确电力用户组别、电力用户分类、序位、电力用户名称、所属线路、是否属于超计划限电序位表、所属地区、正常负荷、可错负荷、保安负荷、管理责任人等内容。各地区可根据自身需求，增列报装容量、所属线路涉及各类电力用户数量、电力用户侧联系人、工商业电力用户分类等相关内容。具体要求如下：

1. 电力用户组别原则上按照有序用电安排轮休错峰一个周期所含天数进行的分组，一般设置为7个分组,组别可分别设置成“周一”至“周日”。

2. 用户名称为该用户供用电合同中的合法且完成完整的名称。

3. 所属线路为该电力用户所属的10千伏或以上高压线路，名称中应包括线路所属变电站、线路双编号及相关电压等级等内容。

4. 所属地区应具体到区/县/镇级单位。

5. 可错负荷为正常负荷控制至保安负荷的负荷量，保安负荷为该电力用户停止生产后必备的保安、保温等要用到的最低负荷。

6. 用户正常负荷为当地电网近三次最大负荷下用户负荷的平均值。用户保安负荷原则上以现场核实为准；现场无法核实时，计算参考标准以用户正常负荷作为基数，取基数的10%至15%作为保安负荷值。可错负荷为正常负荷控制至保安负荷的负荷量，计算参考标准为正常负荷的85%至90%。

### （四）日常避峰序位表

原则上将在高峰用电时段可削减、转移或可中断负荷的工业和商业电力用户纳入避峰方案，安排负荷原则上不低于本年度最高预测负荷的10%，以保障缺电情况下的电力供需平衡。

日常避峰电力用户参与轮休避峰，方案中应明确电力用户名称、电力用户类型、序位、所属线路、是否属于超计划限电序位表、所属地区、正常负荷、可错负荷、保安负荷、管理责任人等内容。各地区可根据自身需求，增列报装容量、所属线路涉及各类电力用户数量、电力用户侧联系人、工商业电力用户分类等相关内容。具体要求如下：

1.日常避峰原则上在全省高峰负荷时间段执行，具体以当日发布的需求响应时段为准。

2. 日常避峰电力用户组别原则上按照有序用电安排轮休避峰一个周期所含天数进行的分组，一般设置为7个分组,组别可分别设置成“周一”至“周日”。

3. 电力用户名称为该电力用户供用电合同中的合法且完整的名称。

4. 所属线路为该电力用户所属的10千伏或以上高压线路，名称中应包括线路所属变电站、线路双编号及相关电压等级等内容。

5. 所属地区应具体到区/县/镇级单位。

6. 可错负荷为正常负荷控制至保安负荷的负荷量，保安负荷为该电力用户停止生产后必备的保安、保温等要用到的最低负荷。

7. 用户正常负荷、保安负荷的计算标准，参考错峰轮休序位表的内容描述。

### （五）灵活调减（紧急避峰）序位表

原则上灵活调减负荷（紧急避峰）用户群是指在“错峰轮休用户群”和“日常避峰用户群”中摸查梳理出的一批可通过临时减产实现调峰负荷的用户。地市供电局或区（县）供电局与其签订灵活调整用电协议，在紧急情况下接到通知后应在1小时内自行压减负荷至规定值，以避免或减少实施强制措施。参与灵活调减的电力用户群体，安排负荷原则上不低于本年度最高预测负荷的5%。

电力用户参与灵活调减负荷的执行原则内容如下：

电力用户在正常生产用电期间，在收到地市供电局或客户经理通知后，需在1小时内全量响应负荷压减需求，压减用电负荷量达协议签订负荷。用户日内压减的负荷量以地市供电局监控平台公布的数据为准。原则上用户意向签订的协议负荷小于可错负荷的20%时，不建议纳入灵活调整用电群。

灵活调减负荷电力用户按协议全量响应负荷压减需求时，享有的优惠补偿权益如下：

若协议签订负荷达可错负荷的75%至100%时，全量响应一次，按照执行一日有序用电统计，享有补偿抵消执行一个错峰轮休日或日常避峰日的优惠权益。

若协议签订负荷达可错负荷的50%至75%（不含75%）时，全量响应两次，按照执行一日有序用电统计，享有补偿抵消执行一个错峰轮休日或日常避峰日的优惠权益。

若协议签订负荷达可错负荷的20%至50%（不含50%）时，全量响应四次，按照执行一日有序用电统计，享有补偿抵消执行一个错峰轮休日或日常避峰日的优惠权益。

灵活调减方案中应明确电力用户名称、电力用户类型、序位、所属线路、是否属于超计划限电序位表、所属地区、正常负荷、保安负荷、可错负荷、协议签订负荷、管理责任人等内容。各地区可根据自身需求，增列报装容量、所属线路涉及各类电力用户数量、电力用户侧联系人、工商业电力用户分类等相关内容。具体要求如下：

1.灵活调减负荷用户群按协议规定参与日内灵活调减负荷。负荷调整响应时间应小于1小时。

2. 电力用户名称为该电力用户供用电合同中的合法且完整的名称。

3. 所属线路为该电力用户所属的10千伏或以上高压线路，名称中应包括线路所属变电站、线路双编号及相关电压等级等内容。

4. 所属地区应具体到区/县/镇级单位。

5. 可错负荷为正常负荷控制至保安负荷的负荷量，保安负荷为该电力用户停止生产后必备的保安、保温等要用到的最低负荷。

6. 用户正常负荷、保安负荷的计算标准，参考错峰轮休序位表的内容描述。

7. 协议签订负荷为电力用户结合自身生产工艺和设备的实际情况评估，与地市供电局或区（县）供电局在灵活调整用电协议签订参与日内灵活调减的负荷，原则上应大于用户可错负荷的20%。

### （六）灵活调增序位表

原则上灵活调增负荷用户群是指在“错峰轮休用户群”和“日常避峰用户群”中摸查梳理出的一批可通过临时生产实现调峰负荷的用户。地市供电局或区（县）供电局与其签订灵活调整用电协议，用户在接到通知后应在1小时内配合日内网供负荷情况快速增加生产负荷至规定值，并按协议享有优惠补偿权益，以提高错峰安排的灵活性，将供电能力“用足用满”，将有序用电影响降到最低。参与灵活调增的电力用户群体，安排负荷原则上不低于本年度最高预测负荷的3%。

电力用户参与灵活调增负荷的执行原则内容如下：

电力用户在执行错峰轮休期间，可在收到地市供电局或客户经理通知后1小时内恢复用电负荷达协议签订负荷。

灵活调增负荷电力用户享有的优惠补偿权益如下：

在其错峰轮休期间，若收到地市供电局或客户经理通知，享有在1小时内恢复用电负荷达协议签订负荷、优先安排恢复用电的权益。

灵活调增方案中应明确电力用户名称、电力用户类型、序位、所属线路、所属地区、正常负荷、保安负荷、协议签订负荷、管理责任人等内容。各地区可根据自身需求，增列报装容量、所属线路涉及各类电力用户数量、电力用户侧联系人、工商业电力用户分类等相关内容。具体要求如下：

灵活调增负荷用户群按协议规定参与日内灵活调增负荷。负荷调整响应时间应小于1小时。

2. 电力用户名称为该电力用户供用电合同中的合法且完整的名称。

3. 所属线路为该电力用户所属的10千伏或以上高压线路，名称中应包括线路所属变电站、线路双编号及相关电压等级等内容。

4. 所属地区应具体到区/县/镇级单位。

5. 保安负荷为该电力用户停止生产后必备的保安、保温等要用到的最低负荷。

6. 用户正常负荷、保安负荷的计算标准，参考错峰轮休序位表的内容描述。

7. 协议签订负荷为电力用户结合自身生产工艺和设备的实际情况评估，与地市供电局或区（县）供电局在灵活调整用电协议签订参与日内灵活调增的负荷。

### （七）限电

落实国务院“四保”（保民生、保公共服务、保社会稳定、保电网安全）要求，深化需求侧管理，加强与属地政府联动，确保有序用电安排合理、执行到位，最大化用好网供指标，守住电网安全底线，确保电力供应、有序用电、社会舆情总体平稳。对不包含优先购电用户、重要用户、重点关注用户等用电的线路进行排序，当由于某条线路所属用户未自觉错峰导致线路超过核定的保安负荷时，先实施用户侧限电或强制错峰,仍未达到要求时,按照序位对线路进行线路强制错峰。超计划限电序位表由电力调度机构负责编制实施。该方案中应明确线路所属组别、限电序位、线路名称、错避峰类型、负荷类型、所属地区、最大负荷、可错负荷、保安负荷、错避峰责任人等内容。各区可根据自身需求，增列所属线路涉及各类电力用户数量等相关内容。具体要求如下：

1. 线路名称为该线路在相关生产系统中标准称谓，应具备所属站名、电压等级、双编名称等要素。

2. 所属组别和该线路所属电力用户的电力用户组别对应。

3. 负荷类型为该线路的负荷特性，包括工业专线、纯工业线（即仅包括工业用电的混合线路）等分类。

4. 所属区应具体到镇级单位。

5. 最大负荷为可参考的近期、或上一年的最大负荷；可错负荷为正常负荷控制至保安负荷的负荷量；保安负荷为该电力用户停止生产后必备的保安、保温等可用到的最大负荷。

电网故障、局部设备短时过负荷、电网风险控制、其他超出预计情况需要紧急避险期间，在采取电力用户错避峰措施、用户侧强制限电措施后，仍不能满足电网负荷平衡要求危及电网安全稳定运行时，由供电部门实施线路拉闸措施。

## 演练计划

为保证有序用电方案中各项措施切实可靠可用，须制定演练计划，进行必要演练，增加实际操作能力。演练至少每年开展一次，演练可以采取电脑推演、相关用户参与协同演练等形式开展，演练结束后需总结经验、查找不足，并将演练记录报上级主管单位备案。

## 启动与执行

有序用电管理机构根据当地政府颁布或批准的有序用电方案，按照预警信号启动或结束实施有序用电。

有序用电方案在日常电力供应出现缺口时使用，按照自觉错峰、日常避峰、灵活调减、限电、线路侧强制错峰的顺序执行。有序用电用户应保证接收有序用电信息的手机、电话等联系渠道畅通无误，在有序用电期间自行调整生产规模，以减少生产经营损失。

若因用户不按要求执行有序用电、电网故障、局部设备短时过负荷、电网风险控制、生产、交通事故以及因不可抗力造成严重危及电力设施安全的期间，造成强制限电等情况，用户自行承担相关责任。

当输电线路、主变、母线等输变电设备按计划进行长时间检修停电时，地市局须尽力优化检修安排和运行方式，减少对用户的影响，局部供电能力仍不能满足用电需求时，可以根据本地区电力供需形势启动有序用电。

## 方案调整原则

随着电网建设、用户变更、用户开户、销户、设备投退运、用户所在线路调整等变化，各地市局应适时更新用户信息，确保联络方式、容量、保安负荷、所在台区、所在线路、用户类型等有序用电方案中相关信息准确完整，与实际一致。

（一）若只是设备或者用户名称、编号变化的，该设备或者用户仍继续参与原有序用电方案；若电力用户所在线路变化、用户重要性变化或有保供电新要求的，根据需要调整用户的有序用电安排。

（二）若本地区部分大用户发生迁址、法律主体变化、用户重要程度等重大变更，为保证有序用电各项措施可靠足量，征得相关用户同意，经属地有序用电管理机构审批后调整有序用电方案。

（三）若本地区部分用户发生的增/减容、暂停/恢复、所属供电线路/台区、用电类别等变更，可以跟随按相邻同类用户的有序用电方案实施，有序用电管理机构可即时调整有序用电方案相关内容。

（四）若本地区用户类型、用电结构、负荷特性、用电需求等发生重大改变或调整，有序用电管理机构组织重新编制有序用电方案，经电力主管部门颁布或审批后实施。

## 宣贯引导

（一）充分利用广播电台、电视台、报刊、网络等渠道，开展有序用电宣传，引导媒体正确、客观地宣传用电形势，及时报道政府有关有序用电、让电于民各项举措，争取社会各界理解、支持、配合,增强全社会的资源忧患意识和节约意识，强化全社会的节电意识。

（二）及时将执行中的有序用电方案送达用户。有针对性地对参与有序用电用户开展宣传、培训等工作，引导用户有序用电。及时召开辖区用户座谈会，积极做好宣传和解释工作，使企业及时了解有序用电预案内容，引导其自觉做好有序用电工作。

（三）充分利用峰谷电价政策，以峰谷分时电价政策的经济手段引导企业多用谷电，少用峰电，以达到本地区电网削峰填谷的目的。

## 监督检查

市发展改革局、佛山供电局加强对有序用电计划执行情况的督导，对执行不到位的区发展改革局、电网企业进行约谈通报，对执行方案不力、擅自超限额用电的电力用户，要责令改正；情节严重的，可按照国家规定程序停止供电。

## 统计反馈

有序用电实施期间，电网企业各级供电局对实施的有序用电方案进行统计分析，按区域、变电站、线路分级计算有序用电影响的负荷和电量，为有序用电方案的编制和调整提供依据。

有序用电实施期间，市（区）供电局市场营销部在24：00前将当日本单位执行有序用电总体情况报送属地电力主管部门，将行业、电力用户受影响的负荷和电量上报省公司市场营销部；并按年、月、日以及不同时段，对各级供电局有序用电执行情况进行汇总，将按通知到户率、电力用户柔性负荷控制执行率、需求响应执行率、自觉错避峰率、可中断负荷执行情况、超计划限电率、有序用电有责投诉率等指标情况进行计算和排名。

## 附则

（一）本有序用电方案自佛山市发展和改革局颁布或审批后实施，有效期至2022年12月31日。每年12月底前印发次年年度有序用电方案。

（二）在本方案有效期到期前，可根据实际情况修编，原则上每年修编一次。